Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В мае 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № п.п | Дата отключения | Время | Наименование присоединения | Причина отключения | Дата включения | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19.05.20 | 12:15 | ТП-82 РУ-0,4кВ 1 секция ф.(СБУ плюс), ф.(Трубодеталь), ф. (Трубодеталь), ф.РЩ-3(ОКС). ф.(СБУ-Ангар) | Отключился вводной АВ, сгорели цепи управления АВ, токовые цепи | 19.05.20 | 16:00 |
| 2 | 20.05.20 | 10:35 | ЗРМО ф.19(ТП-7Т) | Отключали для ремонта 2 секции 6кВ | 20.05.20 | 16:20 |
| 3 | 25.05.20 | 09:58 | ПС Генераторная, РУ-6кВ, ф.20(Северный поселок), ф.15(Мазуля 1,2,) ф.4(Хлебозавод), ф.2(Город) | Для безопасного производства работ в РУ-6кВ отключали 1 секцию 6кВ | 25.05.20 | 15:31 |
| 4 | 25.05.20 | 22:10 | ц.В-2 РУ-6кВ ф.15(воинская часть) | МТЗ, обрыв м/д опорами №2 и №3 | 26.05.20 | 13:45 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к ПАО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru