Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за январь 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В январе 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Ответ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22/ | ТП-30 Мазули II Старая и Новая, ТП-10 Мазуля I | Планируется отключение оборудования ТП-30 Мазуля II Новая, ТП 30 Мазуля II Старая, ТП-10 Мазуля I - 15.01.2020г с 9.00 до 15.00, для вывода из эксплуатации оборудования ТП-30 Мазуля II Старая. | 15.01.2020 с 9.00 до 15.00. | Симакова(Комэнерго) - согласовано Бекленищев(эн.цех)-согласовано 14.01.20 11:00 | Выполнено 10:55 отключено присоединение (ГПП-1 ф.20) на 46 опоре отключена отпайка ТП-10, ТП-30, ЗРМО ф.19 (ТП-7Т). 14:00 включено присоединение: (ГПП-1 ф.20) на 46 опоре отпайка ТП-10, ТП-30, ЗРМО ф.19 (ТП-7Т). |
| 23/ | ТП-30 Мазуля II Новая,ТП-30 Мазуля II Старая, ТП - 10 Мазуля I. | Планируется отключение оборудования ТП-10 Мазуля I 15.01.2020г с 9.00 до 15.00 для вывода из эксплуатации оборудования ТП-30 Мазуля II Старая. | 15.01.2020г с 9.00 до 15.00 | Согласовано: Шубатом (гл.инженер оборонэнерго) |  |
| 24/- | ТП-30 Мазуля II Старая и Новая,ТП-10 Мазуля I | Планируется отключение ВЛ-6 кВ (ПС110/6кВ Генераторная ф. 20 - ТП30 Мазуля II) 15.01.2020г с9.00 до 15.00 для безопасного проведения работ по выводу из эксплуатации оборудования ТП-30 Мазуля II Старая. | 15.01.2020 с9.00 до15.00 | Коптяев- согласовано |  |
| 32/- | ТП-30 Мазуля II Новая и Старая, ТП- 10 Мазуля I | Для безопасного производства работ на ТП-30 Мазуля II Новая, ТП-30 Мазуля II Старая, ТП-10 МАзуля I планируется отключение На ЗРМО ф.19( ТП-7Т ф.5 Северный посёлок) и на ВЛ6кВ ф.20Генераторная- Опора №46 РЛНД 10/400 | 15.1.2020 с 11.00 до 15.00 | комэнерго Андреева Л.В. - согласовано |  |
| 42/- | Насосная Мазуля I | Заявка неотложная Требуется отключение насосной Мазули I с16.00 17.01.2020 до 20.00 18.01.2020 для производства аварийно-восстановительных работ по устранению аварии на водопроводных сетях. | 17.01.2020 с16.00 до 20.00 18.01.2020 | Шубат - согласовано Яненко - согласовано | Выполнено. 17.02.2020 15:45 ТП-10 отключена на ПП-10 РЛН ТП-7Т ф.1. 17:00 18.01.2020 включен |
| 50/- | ТП-82, РУ-0,4 кВ | ТП-82, РУ-0,4 кВ планируется отключение трансформатор №1 и 1С 0,4 кВ 26.01.2020г с 9:00 до 17:00 для безопасного производства работ по прокладке кабеля и монтажу отходящего АВ. На период производства работ будет отключено следующее оборудование: панель №2 СБУ+( циклоны); РП-9,10,11 (лесопилка); РЩ-3 ОКС (3 этаж) панель №3 АВ Трубодеталь | 26.01.2020 с 9:00 до 17:00 | Яненко-согласовано Трубодеталь-Рублев СБУ+ Кочнев-согласовано СБУ Хазиев-согласовано СБ- Демченко | Выполнено. 26.02.2020 9:00 до 14:00 |
| 55/- | ц. В-2 РУ-6кВ | Планируется отключение ц. В-2, РУ-6кВ ф.15 (в/часть) 31.01.20 с 8-00 до 16-00 для ППР | 31.01.2020 с 08:00 до 16:00 | Согласовано - Шубат (оборонэнерго) | Выполнено. Отключен с 9:20 до 14:30. |
| 56/- | ц. В-2 РУ-6кВ | Планируется отключение ц. В-2, РУ-6кВ ф.18 (ТП-зона ф.2) 31.01.20 с 08:00 до 16:00 для ППР | 31.01.20 с 08:00 до 16:00 | Белянин Л.П. предварительно согласовано, 31.01.20 перед началом работ дать заявку на отключение ЛР ф.2 ТП Зона | Выполнено. Отключен с 9:30- 14:40. |