Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за май 2021 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 1

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В мае 2021 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| ТП-82 | ТП-82 2с 6кВ ф.7 (Стальконструкция), ф.8(ЦРП-60ф.1), отключить для ППР 2 секции 08.05.2021 с 08:00 до 16:00 | 08.05.2021 с 09:50 до 16:15 |
| ПС «Кислородная» | ПС «Кислородная», РУ-6кВ ф.12(Вторчермет) Ф.13(ФСМ КТПН) отключить для ППР 2 секции | 12.05.2021г.с 08.40 до 14.05.2021г. 14.00 |
| ПС «Волочильная» | ПС «Волочильная» ВЛ-110кВ Волочильная-Травянская Отключить для ППР ЛР 110кВ | 13.05.2021г.с 06.48 до 14.05.2021г. 19.10 |
| ТП-82 | ТП-82 1с 6кВ ф.4(Стальконструкция) отключить для ППР 1 секции | 15.05.2021 с 06.49 до 17.00 |
| ПС «Волочильная» | ПС «Волочильная» ВЛ-110кВ Волочильная-Синарская Отключить для ППР ЛР 110кВ | 19.05.2021г. с 06.54 до 21.05.2021г. 23.46 |
| ПС «Калибровочная» | ВЛ-110кВ Калибровочная-Травянская II цепь Заявка ОДС ВЭС, для безопасного производства работ по монтажу опор | 20.05.2021 с 10.16 до 19.35 |
| ПС «Калибровочная» | ВЛ-110кВ Калибровочная-Травянская II цепь Заявка ОДС ВЭС для монтажа опор | 24.05.2021 с 06.33 до 22.28 |
| ПС «Калибровочная» | ВЛ-110кВ Калибровочная-Травянская I цепь Заявка ОДС ВЭС для монтажа опор | 24.05.2021 с 06.33 до 23.43 |
| ПС «Кислородная» | ПС Кислородная, РУ-6кВ, ф6(Вторчермет, ТП-6) Заявка Комэнерго | 28.05.2021 с 08.50 до 18.48 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru