Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июнь 2023 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в июне 2023 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Подстанция, наименование присоединения | Дата и время отключения | Дата и время восстановления нормальной схемы | Причина отключения (аварийная/ плановая) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС ЗРМО ф.19 "ТП-7Т ф.5 "Северный поселок" | 04.06.2023 21:05:00 | 04.06.2023 22:10:00 | аварийная | Отключился действием защит от МТЗ. |
| ТП-29 РУ-0,4кВ ф.4 (асфальтовая) | 03.06.2023 23:20 | 07.06.2023 12:53 | внеплановая | Сгорел предохранитель 6кВ вследствие схлеста проводов на ВЛ потребителя. Предохранитель заменен, потребителем произведена вырубка угрожающих деревьев |
| ТП-29 РУ-0,4кВ ф.5 (прачечная) | 03.06.2023 23:20 | 04.06.2023 00:22 | внеплановая | Сгорел предохранитель 6кВ вследствие схлеста проводов на ВЛ потребителя. Предохранитель заменен. |
| ТП-29 РУ-0,4кВ ф.7 (Трасмашприбор) | 03.06.2023 23:20 | 04.06.2023 00:22 | внеплановая | Сгорел предохранитель 6кВ вследствие схлеста проводов на ВЛ потребителя. Предохранитель заменен. |
| ЗРМО РУ-6кВ 2секция 6кВ ф.19( ТП-7Т) | 14.06.2023 09:40 | 14.06.2023 16:27 | плановая | - |
| ПС 110кВ Генераторная, РУ-6кВ, ф.20 (Северный поселок) | 20.06.2023 09:10 | 20.06.2023 15:33 | плановая | - |
| ЗРМО РУ-6кВ 2секция 6кВ ф.19( ТП-7Т)» | 20.06.2023 10:30 | 20.06.2023 15:48 | плановая | - |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Секретариат СинТЗ Sinarsky@sintz.ru.