Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за август 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июль 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 333/- | ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение 1 секции 6кВ на ПС 110/6кВ Генераторная 07.08.2020 с 8-00 до 18-00, для безопасного производства ППР В связи с данными работами: 1) ЦРП-70, РУ-6кВ будет получать питание с одного ввода 6кВ, через СВМ 2) Т-2 РП-6кВ будет получать питание с одного ввода через СВ | 07.08.2020 с 8-00 до 18-00 |
| 335/- | ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Генераторная, РУ-6кВ, ф.2 (Город), ф.4 (Хлебозавод), ф.15 (Мазуля 1,2), ф.20 (Северный поселок), 07.08.2020 с 8-00 до 18-00, для безопасного производства ППР 1 секции 6кВ на ПС 110/6кВ Генераторная | 07.08.2020 с 8-00 до 18-00 |
| 337/- | ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Генераторная, ф.2 (Город), 07.08.2020 с 8-00 до 18-00, для безопасного производства ППР 1 секции на ПС 110/6кВ Генераторная В связи с данными работами насосная "Исеть" будет получать питание с.4 (ПС "Скала" ф.29), через секционный выключатель 6кВ | 07.08.2020 с 8-00 до 18-00 |
| 347/- | ц В-2,Ру-6 кВ | Планируется отключение ц В-2,РУ-6 кВ ф27 (ТП "Зона" ф 1) с 8:00 до16:00 13.08.2020 для ППР 2 секции шин. | 13.08.2020 с 8:00 до 16:00 |
| 353/- | ТП-45 Исеть | Планируется отключение I с 6 кВ 24.8.2020 с8:00 до 13:00для замены компоновки АИИС КУЭ. (обеспечить отключение ДВ№2, Дв№3 6кВ) | 24.8.2020 с8:00 до 13:00 |
| 354/- | ТП-45 Исеть | Планируется отключение II с 6 кВ 24.8.2020 с13:00 до 16:30для замены компоновки АИИС КУЭ. (обеспечить отключение ДВ№2, Дв№1 6кВ). | 24.8.2020 с13:00 до 16:30 |
| 355/- | ЦРП-80 | Планируется отключение ф 5(Базисный склад ТП-43 ф6), РУ-6кВ, ЦРП - 80 25.08.2020 с 8.00 до 16.00 для установки догрузочных резисторов на трансформатор напряжения системы АИИС КУЭ | 25.08.2020 с 8.00 до 16.00 |
| 356/- | ЦРП -80 | Планируется отключение ф 3 (СЗСМ), РУ-6кВ, ЦРП - 80 25.08.2020 с 8.00 до 16.00 для установки догрузочных резисторов на трансформатор напряжения системы АИИС КУЭ | 25.08.2020 с 8.00 до 16.00 |
| 361/- | ПС 110/6 кВ Генераторная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Генераторная,РУ-6 кВ Ф15 (Мазуля 1,2) 28.08.2020 с 09:00 до 14:00 для кронирования деревьев вдоль ВЛ. | 28.08.2020 с 9:00 до 14:00 |
| 366/- | п/ст Кислородная | Планируется отключение п/ст Кислородная, 1 секция 6кВ, 31.08.2020 с 8-00 до 16-00, для ППР . На время проведения работ будет отключен Компрессор №2 (630кВ) | 31.08.2020 с 8.00 до 16.00 |
| 302/- | ТП-82 РУ-6кВ | Планируется отключение ТП-82 (Лесопилка) РУ-6кВ, ф.2 (Тр-р№1), для безопасного проведения ППР 1 секции 6кВ 01.08.2020 с 8-00 до 16-00. Без потери питания потребителей | 01.08.2020 с 8-00 до 16-00 |
| 303/- | ТП-82 (Лесопилка) РУ-6кВ | Планируется отключение ТП-82 (Лесопилка), РУ-6кВ, ф.4 (Стальконструкция Ввод №1 ТМ 630 кВА), 01.08.2020 с 8-00 до 16-00, для проведения ППР 1 секции 6кВ. | 01.08.2020 с 8-00 до 16-00 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к ПАО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru