Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июнь 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июне 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 231/3850 | ПС 110/6 кВ Калибровочная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Калибровочная 1С 110кВ с 06-00 08.06.2020 до 16-00 11.06.2020, для безопасного производства работ по ремонту присоединений секции. | с 06-00 08.06.2020 до 16-00 11.06.2020 |
| 232/3851 | ПС 110/6 кВ Калибровочная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Калибровочная Т1/40МВА, с 06-00 08.06.2020 до 16-00 11.06.2020, для безопасного производства ППР. | с 6-00 08.06.2020 до 16-00 11.06.2020 |
| 233/3852 | ПС 110/6 кВ Калибровочная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Калибровочная, РП-2 с 6-00 08.06.2020 до 16-00 11.06.2020, для безопасного производства работпо ремонту РП-1, согласно графика ППР. | с 06-00 08.06.2020 до 16-00 11.06.2020 |
| 234/3853 | ПС 110/6 кВ Калибровочная | Планируется отключение ВЛ 110 кВ Травянская-Калибровочная I цепь, с 06-00 10.06.2020 до 16-00 11.06.2020, для безопасного производства работ по ремонту ЛР 110 кВ Травянская 1, согласно графика ППР. | с 06-00 10.06.2020 до 16-00 11.06.2020 |
| 241/- | ПС 110/6кВ Калибровочная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Калибровочная 2С 110кВ с 06:00 15.06.2020 до 16:00 19.06.2020, для безопасного производства работ по ремонту присоединений секции. | 6:00 15.06.2020 до 16:00 19.06.2020 |
| 242/ | ПС 110/6кВ Калибровочная | Планируется отключение ПС 110/6кВт Калибровочная Т2/40МВА с 06:00 15.06.2020 до 16:00 19.06.2020, для безопасного производства работ ППР. | 06:00 15.06.2020 до 16:00 19.06.2020 |
| 243/ | ПС 110/6кВ Калибровочная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Калибровочная РП-2 110кВ с 06:00 15.06.2020 до 16:00 19.06.2020, для безопасного производства работ по ремонту РП-2 110кВ. | 06:00 15.06.2020 до 16:00 19.06.2020 |
| 244/ | ПС 110/6кВ Калибровочная | Планируется отключение ВЛ 110кВ Травянская-Калибровочная II цепь с 06:00 18.06.2020 до 16:00 19.06.2020, для безопасного производства работ по ремонту ЛР 110кВ Травянская 2 | 06:00 18.06.2020 до 16:00 19.06.2020 |
| 246/- | ТП-82 РУ-0,4 кВ | Планируется отключение ТП-82 секция 0,4 кВ №2 с 08:00 до 16:00 17.06.2020, для безопасного производства работ по демонтажу неиспользуемых цепей учета | 08:00 до 16:00 17.06.2020 |
| 247/- | ТП-82 РУ-0,4кВ | Планируется отключение ТП-82 секция 0,4кВ №1 с 08:00 до 16:00 18.06.2020, для безопасного производства работ по демонтажу неиспользуемых цепей учета | 08:00 до 16:00 18.06.2020 |
| 256/- | ПС Кислородная,РУ-6 кВ | Планируется отключение ПС Кислородная 1 секции 6 кВ с 8:00 до 13:00 23.06.2020; 2 секции 6 кВ с 13:00 до 16:00 23.06.2020 для замены счётчиков коммерческого учёта. | 23.06.2020 с 8:00 до 16:00 |
| 257/- | ТП-34 | Планируется отключение ТП -34 РУ-6кВ 21.06.2020 с 08:00 до 16:00 для безопасного производства работ по устранению замечаний тепловизионного контроля. | 21.06.2020 с 08:00 до 16:00 |
| 259/- | ТП-82 | Планируется отключение ТП-82 1 секции 0,4 кВ с 8:00 до 16:00 24.06.2020 для безопасного производства работ по наладке цепей АВР. | 24.06.2020 с 8:00 до 16:00 |
|  | ПС 110/6 Волочильная РУ-6кВ ф.25 (в/ч) | ф.25 (в/ч) отключился от МТЗ | 19.06.2020 14:33 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к ПАО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru