Раскрытие информации о деятельности ПАО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за февраль 2020 года.

Публичное акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

- Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствует, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала».

- В феврале 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки |
| --- | --- | --- |
| ц В-3, м.з. №2 | ц В-3, м.з. №2, РУ-6кВ, ф 14 (ввод №3 ПС "Волочильная" ф 35) - отключить 07.02.2020 с 8.00 до 16.00 для ППР | 07.02.2020 с 08.00 до 16.00 |
| ПС Генераторная РУ-6 кВ 2сш 6 кВ | отключение ф.22 (ЦРП-70 АВР), 26 (ЛС№4 по согласованию с ТЭЦ Пашковым), 28 (Кислордная АВР), 30 (ЗРМО АВР), 32 (по согласованию с ТЭЦ Пашковым), 38 (после разгрузки со стороны Компрессорной №2), 40 (КТПН-65 на 10 минут), 27 (ТП-17 на 10 минут), 37 ТП-34А - ТП-34 - ТП-29 - ТП-58 на 30 минут. Для подключения ПС Генеторной к системе 110 кВ без остановки генераторов ТЭЦ - выхода из изолированного режима после работы защиты от замыкания на землю 110 кВ. | 27.02.2020 7:41 до 7:47 |