Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за январь 2023 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в январе 2023 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| ц. В-2 РУ-6 кВ | 20.01.2023 6:30 Выявлено при осмотре ц. В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП Зона ф.2) в отключенном положении, выпавший блинкер МТЗ . Время отключения не установлено |  | 01.01.2023 19:59 -20.01.2023 6:30:00 |
| ПС 110 кВ Волочильная | НА ПС 110 кВ Волочильная СВ-110 кВ включить для организации электроснабжения 2С 110 кВ в период проведения работ на ВЛ 110 кВ Волочильная - Синарская с отпайкой на ПС Ленинскаая по заявке № 28577 (№ СвРДУ) С 5:00 23.01.2023 г до17:00 27.01.2023 г | С 5:00 23.01.2023 г до 17:00 27.01.2023 г | 05:00 23.01.2023 - 17:00 27.01.2023 |
| ПС 110кВ Волочильная | ВЛ110 кВ Волочильная-Синарская с отпайкой на ПС Ленинская отключить в ремонт для замены дефектных изоляторов на анкерных опорах № 5, 8, 9, 10, 12, 33, 42 с 05:00 23.01.2023 до 17:00 27.01.2023 Подписал: РДУ ОДС Калугина Е.В.- специалист СЭР Принял: Зобин В.А. | 05:00 23.01.2023 - 17:00 27.01.2023 | 05:00 23.01.2023 - 17:00 27.01.2023 |
|  | 29.01.23 22:10 ГПП-1 ф. 30 (ЗРМО ф.8) отключился от МТЗ. ЗРМО отключилась 1 секция шин 6 кВ, ф 8 (ГПП-1 ф.30) не отключился, АВР 6 кВ не отработал. Причина: под напряжение попало животное. |  | 29.01.2023 22:10 - 30.01.2021 00:30 |
|  | ГПП-1 РУ-6 кВ ф. 30 (ЗРМО) отключен, схема разобрана,выведен в ремонт, ЗРМО ф. 8 (ГПП-1 ф30) схема разобрана,выведен в ремонт, ф. 11 (СВМ) включен, АВР выведен. Ф 3 (ТП-25 ф. 1) схема разобрана. ЦРП-50 ф.11 (КТПН-6; ТП-25 ф.4) включен |  |  |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru