Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за октябрь 2020 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В июль 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| № телефонограммы, заявки | Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 447/- | ПС 110/6кВ Волочильная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Волочильная, ф.16 (Воинская часть), с 8-00 16.10.2020 до 20-00 20.10.2020, для перекладки кабеля от старого ОПУ до нового ОПУ и установки соединительных муфт. | с 8-00 16.10.2020 до 20-00 20.10.2020 | Выполнено |
| 448/- | ПС 110/6кВ Волочильная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Волочильная, ф.25 (Воинская часть), с 8-00 16.10.2020 до 20-00 20.10.2020, для перекладки кабеля от старого ОПУ до нового ОПУ и установки соединительных муфт. Аварийная готовность: срок заявки | с 8-00 16.10.2020 до 20-00 20.10.2020 | Выполнено |
| 473/- | ПС 110/6 кВ Волочильная | ПРОДЛЕНИЕ!!! ПС 110/6 кВ Волочильная, РУ-6 кВ,ф 16(в/ч),ф 25(в/ч) отключить с20:00 20.10.2020 до 20:00 23.10.2020 в связи с неоконченностью работ по перекладке кабеля от старого ОПУ до нового ОПУ и установки соединительных муфт. | с 20:00 20.10.2020 до 20:00 23.10.2020 | Выполнено |
| 489/- | ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение ПС 110/6кВ Генераторная, РУ-6кВ, ф.4 (Хлебозавод), 29.10.2020 с 8-00 до 16-00, для безопасного производства ППР | 28.10.2020 с 8-00 до 16-00 | Выполнено |
| 499/-499 | ПС 110/6 кВ Волочильная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Волочильная ф.25 (Воинская часть) 03.11.2020 с 8:00 до 16:00 для безопасного проведения работ. | 03.11.2020 с 8:00 до 16:00 | Выполнено |
| 500/- | ПС 110/6 кВ Волочильная | ПС 110/6 кВ Волочильная ф.8(цВ-3 м/з№2 ф.38) отключить с 8:00 30.10.2020 до 16:00 03.11.20 для перевода нагрузки и установки муфт. | с 8:00 30.10.2020 до 16:00 03.11.20 | Выполнено |
|  | В-2 РУ-6кВ | В-2 РУ-6кВ ф.18(Зона) отключился от МТЗ, обрыв провода между 8-9 опорами и схлест между 2-3 опорами. | 26.10.2020 22:14 | Выведен в ремонт, ФКУ ИК 47 ГУФСИН проводит ремонт линии |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru