Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за август 2023 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в августе 2023 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Подстанция, наименование присоединения | Дата и время отключения | Дата и время восстановления нормальной схемы | Причина отключения (аварийная/ плановая) | Мероприятия по устранению аварии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС Генераторная, РУ-6кВ ф.4 (Хлебозавод) | 01.08.2023 09:00 | 01.08.2023 17:40 | плановая | Для ППР |
| ПС Генераторная, РУ-6кВ, ф.15 (Мазуля 1,2) | 01.08.2023 09:00 | 01.08.2023 17:45 | плановая | Для ППР |
| ц.В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП-зона ф.2) | 07.07.2023 09:00 | 07.08.2023 14:00 | плановая | Отключить для ремонта и замены провода на ВЛ |
| ПС Генераторная, РУ-6кВ, ф.15 (Мазуля 1,2) | 07.08.2023 09:20 | 07.08.2023 15:52 | плановая | Отключить для работы на ВЛ 6кВ |
| ПС Генераторная, РУ-6кВ, ф.15 (Мазуля 1,2) | 16.08.2023 9:10 | 16.08.2023 12:50 | плановая | Отключить для подключения ТП-19Т |
| ЦРП-80, РУ-6кВ, ф.23(ТП-Добора) | 25.08.2023 09:00 | 25.08.2023 10:00 | плановая | Для ППР |
| ПС Генераторная, ф4 (Хлебзавод) | 28.08.2023 08:55 | 28.08.2023 12:42 | плановая | Для работ на ВЛ |
| ПС Генераторная, РУ -6кВ ф.4 (Хлебозавод) | 10.08.2023 11:11 | 10.08.2023 15:51 | аварийная | Отключился от МТЗ, после осмотра, проверки ВЛ 6кВ включен в работу |
| ПС Генераторная РУ-6кВ ф.20 (Северный поселок) | 28.08.2023 14:51 | 28.08.2023 19:30 | аварийная | Отключился от МТЗ |
| ПС Генераторная ф.12 (ТП-34А ф.6) ТП-34А ф.2 (ТП-15 ф.1) | 29.08.2023 18:06 | 29.08.2023 19:11 | аварийная | Отключился от МТЗ |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Секретариат СинТЗ Sinarsky@sintz.ru.