## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2022 | года
АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | ПС | ПС "ЗРМО" РУ-6кВ ф.19 "ТП-7Т"ф.5 | 6 (6.3) | 2022-04-22 14:30 | 2022-04-22 16:15 | В | 1.45 | - | - | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 150 | - | Запись в оперативном журнале 22.04.2022г. | 3.4.10 | 4.12 | 1
2 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | ПС | ПС "Волочильная" РУ-6кВ ф.25 | 6 (6.3) | 2022-07-08 12:17 | 2022-07-14 17:34 | В | 0 Нагрузка переведена на ф.15 ПС "ц.В-2" РУ-6кВ | - | - | АО "Оборонэнерго" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | Запись в оперативном журнале 08.07.2022г. | 3.4.7.4 | 4.12 | 0
2 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | КЛ | ПС Кислородная РУ-6кВ ф.6 (ТП-6 Вторчермед) | 6 (6.3) | 2022-09-01 19:10 | 2022-09-01 19:10 | В | 0 Резервная ячейка потребителя | - | - | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | запись в оперативном журнале 01.09.2022 | 3.4.8 | 4,14 | 0
3 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | КЛ | ПС "Генераторная" ф.15 (Мазули1,2) | 6 (6.3) | 2022-09-23 18:35 | 2022-09-23 18:35 | В | 0 | - | - | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | запись в оперативном журнале 23.09.2022 | 3.4.9.1 | 4.14 | 0
4 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | ВЛ | ПС "Генераторная" ф.20 "Северный поселок" | 6 (6.3) | 2022-09-26 13:20 | 2022-09-26 13:20 | В | 0 ВЛ 6кВ ф.20 запитана с ПС ЗРМО ф.19 | - | - | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | Запись в оперативном журнале 26.09.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | П/ст "Волочильная" РУ-6кВ ф.25 (воинская часть) | 6 (6.3) | 2022-09-26 16:00 | 2022-09-26 16:00 | В | 0 | - | - | АО "Оборонэнерго" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | Запись в оперативном журнале 26.09.2022 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ц.В-2 РУ-6кВ ф.15 (воинскаячасть) | 6 (6.3) | 2022-10-03 11:27 | 2022-10-03 11:27 | В | 0 | - | - | АО "Оборонэнерго" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | Запись в оперативном журнале 03.10.2022 | 3.4.10 | 4.14 | 0
7 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ЦРП-80, РУ-0,4кВ | 0.38 | 2022-12-31 09:10 | 2022-12-31 14:30 | В | 5.4 |  |  | ИП "Янин" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | - | Запись в оперативном журнале 31.12.2022 | 3.4.14 | 4.21 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь