Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за июль 2022года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов в июле 2022 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- |
| ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение Т1/25МВА на ПС 110кВ Генераторная 08.07.2022 с 6.00 до 12.00 для безопасного проведения работ по осмотру кирпичной кладки в реакторной камере | 08.07.2022 с 14:56 до 15:37 |
| ПС 110/6кВ Генераторная | Планируется отключение Т2/25МВА на ПС 110кВ Генераторная 08.07.2022 с 13.00 до 15.00 для безопасного проведения работ по осмотру кирпичной кладки в реакторной камере | 08.07.2022 С 15:38 до 17:07 |
| ТП - 45 "Исеть" | Планируется отключение ф2(город) на ПС 110/6кВ Генераторная 12.07.2022 с 8:00 до 16:00 для безопасного выполнения работ по ППР на 1 секции шин 6кВ в ТП-45 "Исеть". | 12.07.2022 с 9:00 до 15:00 |
| ТП-45 "Исеть" | Планируется отключение в ТП Бродовская, РУ-10кВ, ф1А (ТП-45 Исеть ф3) 12.07.2022 с8:00 до 16:00 для безопасного проведения работ на ТП - 45 "Исеть", РУ-6кВ,1 секции шин 6кВ. | 12.07.2022 с 9:00 до 15:00 |
| ПС 110/6кВ Калибровочная | ПС 110кВ Калибровочная Т1/40МВА отключить для безопасного производства работ по ремонту кабельного канала 18.07.2022 с 08:00 до 16:00 | 18.07.2022 с 8:25 до 12:30 |
| ПС 110/10/6кВ Скала | ПС 110/10/6кВ Скала РУ-10/6кВ ф.29 (ТП-45 Исеть ф.4) 22.07.2022 с 08:00 до 15:00 отключить для безопасного производства работ по установке дополнительных изоляторов на опоре №1 | 22.07.2022 с 09:45 до 15:45 |
| ПС 110/6 кВ Волочильная | ВЛ 110 кВ Волочильная-Травянская с 06:00 25.07.2022 до 06:00 27.07.2022 будет не в транзите в связи с отключением 1 С 110 кВ,для ТР присоединений 1С 110/6 кВ ПС 110/6 кВ "Волочильная". | с 06:19 25.07.2022 до 18:47 29.07.2022 |
| ПС 110/6 кВ волочильная | СВ 110 кВ отключить с 06:00 25.07.2022 до 17:00 29.07.2022 для ТР ШР1 110 кВ СВ. Для безопасного производства работ на 1С 110 кВ ПС 110/6 кВ Волочильная. | с 06:19 25.07.2022 до 18:47 29.07.2022 |
| ПС 110/6 кВ Волочильная | ПС 110/6 кВ Волочильная 1С 110 кВ отключить с 06:00 25.07.2022 до 17:00 29.07.2022 для ТР присоединений 1С 110 кВ на ПС 110/6 кВ Волочильная (ШР 1 110 кВ СВ; ШР 110 кВ Т1 ;ШР 110 кВ ТН 1; В 110 кВ Т1). | с 06:19 25.07.2022 до 18:47 29.07.2022 |
| ГПП-3 РУ-6кВ ф.25(в/ч) | Отключился от МТЗ, кабель 6кВ на повреждении. Простоя нет. Оборонэнерго - нагрузка переведена на яч15 ц.В-2. ГПП-3 РУ-6кВ ф.25(в/ч) - кабель на повреждении | 14.08.2022 17:34 включен в работу |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru