Раскрытие информации о деятельности АО «СинТЗ», как субъекта оптового и розничного рынков электрической энергии за декабрь 2020 года.

Акционерное общество «Синарский трубный завод» сообщает:

Подпункт Д пункт 19 Стандартов Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 110 кВ отсутствуют, так как электрические сети напряжением 110 кВ принадлежат ОАО «МРСК Урала», в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Заявки на технологическое присоединение потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 6 кВ отсутствуют, в том числе:

поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения - 0

заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору - 0

аннулированных заявок на технологическое присоединение - 0

выполненных присоединений и присоединенной мощности - 0

Абзац 9 Подпункт Г пункт 19 Стандартов В декабре 2020 года ремонтные работы электросетевого оборудования проводились на:

| Наименование электроустановки | Содержание телефонограммы | Срок заявки начало | Срок заявки конец | Срок заявки (время фактического отключения) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС 110/6 кВ Волочильная | Планируется отключение ПС 110/6 кВ Волочильная,РУ-6 кВ ,ф 25 (В/Ч) с 13:00 30.11.2020 до 10:00 01.12.2020 для включения вновь смонтированного оборудования и защит 2 С 110 кВ ГПП-3 по комплексной программе. Аварийная готовность-срок заявки. | 30.11.2020 13:00 | 01.12.2020 10:00 | 02.12.2020 16:02 03.12.2020 7:35:00 |
|  | ГПП-3ф.29 ТП-61 запитана с КТПН -67, ГПП-3 ф.37 - ПС32А ф.4, ГПП-3 ф.31 - Т-4 ф.24, ГПП-3 ф.27 - В-2 ф.35 отключены. ТМК Инокс В-3 Ф.14(ГПП-3ф.35), ф.25(ГПП-3ф.30) отключены, ВМ выкачены в контрольное положение. ГПП-3 ф.35(В-3ф.14). Ф30(В-3ф.25) отключены. | 02.12.2020 8:00 | 02.12.2020 18:00 | 02.12.2020 16:02 03.12.2020 12:00 |
| ТП-25 (МЛЗ), РУ-6кВ | ТП-25 (МЛЗ), РУ-6кВ секцию сборных шин, а также присоединения ф.2 (ТП-26), ф.5 (КТПН-ИПК-ЛЦ), ф.6 (КТП-630кВА) отключить для ППР 06.12.2020г. с 8:00 до 18:00. | 06.12.2020 8:00 | 06.12.2020 18:00 | с 9:00 до 14:30 06.12.2020г. |
| ц.В-2 РУ-6кВ | ц.В-2 РУ-6кВ секция шин 6кВ №2 отключить для ППР 10.12.2020 с 08:00 до 20:00 | 10.12.2020 8:00 | 10.12.2020 20:00 | 10.12.2020 09:00 до 15:25 |
| ТП-45 Исеть | ТП-45 Исеть, РУ-6 кВ перевести нагрузку с ПС Скала ф.29 на ПС Генераторная ф.2 (Город), 29.12.2020 с 23:00 до 24:00 для производства переключений на ПС Скала. | 29.12.2020 23:00 | 30.12.20 0:00 | 29.12.2020 с 23:00 до 1:25 30.12.20 |

Подпункт Т пункта 19 Стандартов Договора купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенного с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя отсутствуют, т.к АО "СинТЗ" работает на оптовом рынке.

Подпункт У пункта 19 Стандартов Телефон и адрес электронной почты предназначенный для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии:  8(3439)36-36-05 e-mail: Sinarsky@sintz.ru