## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | 2023 | года
АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | ТП | ПС "ЗРМО" РУ-6кВ ф.5 (ТП7Т) | 6 (6.3) | 2023-01-29 22:10 | 2023-01-30 00:30 | В | 2.33 | ПС | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 305 | - | Запись в оперативном журнале 29.01.2023г. | 3.4.10 | 4.17 | 1
2 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | ПС | ПС "ЗРМО" РУ-6кВ ф.5 (ТП7Т) | 6 (6.3) | 2023-02-16 05:58 | 2023-02-16 07:33 | В | 1.34 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Запись в оперативном журнале 16.02.2023г. | 3.4.8 | 4.14 | 0
3 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | ПС | ПС "ЗРМО" ф.19 (ТП7Т) | 6 (6.3) | 2023-03-10 09:30 | 2023-03-10 11:00 | В | 1.5 | ПС | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 142 | - | Запись в оперативном журнале 10.03.2023г. | 3.4.7.3 | 4.2 | 1
4 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский АО "Синарский трубный завод" | КВЛ | ПС ЗРМО ф.19 "ТП-7Т ф.5 "Северный поселок" | 6 (6.3) | 2023-06-04 21:05 | 2023-06-04 22:10 | В | 1.08 | ПС | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82.2 | - | Запись в оперативном журнале 04.06.2023г. | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
5 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | В-2 РУ-6кВ ф.18 (ТП Зона) | 6 (6.3) | 2023-07-05 15:09 | 2023-07-05 15:30 | В | 0.35 | КЛ | 0 | АО "Оборонэнерго" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | - | Запись в оперативном журнале 05.07.2023г. | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
6 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ПС Генераторная ф.4 (Хлебзавод) | 6 (6.3) | 2023-07-05 15:36 | 2023-07-05 21:35 | В | 6.15 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 468 | - | Запись в оперативном журнале 05.07.2023г. | 3.4.12.3 | 4.21 | 1
7 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ПС Генераторная ф.4 (Хлебзавод) | 6 (6.3) | 10.08.2023 11:11 | 10.08.2023 15:51 | В | 4.67 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 373 | - | Запись в оперативном журнале 10.08.2023г. | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
8 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ПС Генераторная РУ-6кВ ф.20 (Северный поселок) | 6 (6.3) | 28.08.2023 14:51 | 28.08.2023 19:30 | В | 4.65 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 929 | - | Запись в оперативном журнале 28.08.2023г. | 3.4.8.5 | 4.13 | 0
9 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ПС Генераторная ф.12 (ТП-34А ф.6) ТП-34А ф.2 (ТП-15 ф.1) | 6 (6.3) | 29.08.2023 18:06 | 29.08.2023 19:11 | В | 1.083 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | Запись в оперативном журнале 29.08.2023г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ПС 110кВ Генераторная, РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | 6 (6.3) | 2023-09-09 10:57 | 2023-09-09 15:50 | В | 4.88 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 378 | - | Запись в оперативном журнале 09.09.2023г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | АО «Синарский трубный завод», г. Каменск-Уральский | КЛ | ПС 110кВ Генераторная, РУ-6кВ ф.4(Хлебозавод) | 6 (6.3) | 2023-09-09 17:17 | 2023-09-09 21:41 | В | 4.4 | КЛ | 0 | АО "РСК" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 346 | - | Запись в оперативном журнале 09.09.2023г. | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь