## март 2020
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | март |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | года
АО "СинТЗ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "СинТЗ" ПС "ц. В-2" РУ-6 кВ ф.15 | ВЛ | РУ-6 кВ ф.15 "(в/часть)". Обрыв 2-х фаз ВЛ-6 кВ в сетях потребителя. | 6 (6,3) | 16.03.2020 21:15:00 |  | 18.03.2020 17:50:00 |  | В | 0 | КЛ | 0 | АО "Оборонэнерго" |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 6.9 | 0 | 16.03.2020 21:15:00 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
…
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
[7 empty] | Главный энергетик - начальник отдела | [7 empty] | А.А. Гусев
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## май 2020
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | май |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | года
АО "СинТЗ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "СинТЗ" ПС "ц. В-2" РУ-6 кВ ф.15 | ВЛ | РУ-6 кВ ф.15 "(в/часть)". обрыв м/д опорами №2 и №3. | 6 (6,3) | 25.05.2020 22:10:00 |  | 26.05.2020 13:45:00 |  | В | 0 | КЛ | 0 | АО "Оборонэнерго" |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 0 | 25.05.2020 22:10:00 | 3.4.9.1 | 4.13 | 0
…
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
[7 empty] | Главный энергетик - начальник отдела | [7 empty] | А.А. Гусев
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## июнь 2020
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | июнь |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | года
АО "СинТЗ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "СинТЗ" ПС "Волочильная" РУ-6 кВ ф.25 | ВЛ | РУ-6 кВ ф.25 "(в/часть)". Повреждения в сетях субабонента | 6 (6,3) | 19.06.2020 14:33:00 |  | 09.07.2020 16:30:00 |  | В | 0 | КЛ | 0 | АО "Оборонэнерго" |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 183.8 | 0 | 19.06.2020 14:33:00 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
…
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
[7 empty] | Главный энергетик - начальник отдела | [7 empty] | А.А. Гусев
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## сентябрь 2020
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | сентябрь |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | года
АО "СинТЗ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "СинТЗ" ПС "ц. В-2" РУ-6 кВ ф.18 | ВЛ | РУ-6 кВ ф.18 "ТП Зона". повреждения в сетях субабонента | 6 (6,3) | 11.09.2020 22:46:00 |  | 21.09.2020 13:45:00 |  | В | 0 | ВЛ | 0 | ФКУ ИК-47 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.09.2020 22:46:00 | 3.4.9.3 | 4.21 | 0
1 |  | АО "СинТЗ" ПС "Генераторная" 110/6 кВ РУ-6 кВ ф.2 | ВЛ | РУ-6 кВ ф.2 "Город". Отключение от МТЗ | 6 (6,3) | 13.09.2020 18:26:00 |  | 13.09.2020 20:21:00 |  | В1 | 1.55 | ВЛ | 0 | АО "РСК" |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 444.2 | АО "РСК" | 13.09.2020 18:26:00 | 3.4.12.5 | 4.21 | 1
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 1.55 | х | х | х |  | 2 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | 0 | х | х | х | 1
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 |  | АО "РСК" | х | х | х | 1
[7 empty] | Главный энергетик - начальник отдела | [7 empty] | А.А. Гусев
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.

## октябрь 2020
(в ред. Приказа Минэнерго России от 21.06.2017 № 544)
Форма 8.1.1 Журнал учета данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах
[17 empty] | сетевой организации за | октябрь |  |  | месяц |  | 2020 |  |  |  | года
АО "СинТЗ"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [11 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [19 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки |  | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) |  | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [14 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[16 empty] | ВСЕГО |  |  | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии | [5 empty] | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[19 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности |  | 3-я категория надежности |  | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) |  |  | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  | 14 | 15 |  | 16 |  | 17 | 18 |  |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 |  | АО "СинТЗ" ПС "ц. В-2" РУ-6 кВ ф.18 | ВЛ | РУ-6 кВ ф.18 "ТП Зона". Обрыв провода между 8-9 опорами и схлект между 2-3 опорами | 6 (6,3) | 26.10.2020 22:14:00 |  | 27.11.2020 17:00:00 |  | В | 0 | ВЛ | 0 | ФКУ ИК-47 |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.10.2020 22:14:00 | 3.4.9.3 | 4.13 | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [8 empty] | И | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [8 empty] | П |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по аварийным ограничениям | [8 empty] | А |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям | [8 empty] | В | 0 | х | х | х |  | 1 |  |  | 0 | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | х | х | х | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [8 empty] | В1 |  | х | х | х | [18 empty] | х | х | х | 0
[7 empty] | Главный энергетик - начальник отдела | [7 empty] | А.А. Гусев
[7 empty] | Должность | [7 empty] | Ф.И.О. | [10 empty] | Подпись
_____1_Если восстановление режима потребления электрической энергии потребителей услуг в рамках одного прекращения передачи электрической энергии происходило в разное время, то форма заполняется отдельно по каждому такому восстановлению.